| «Согласовано» юрист КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Боев В.А. | «Утверждаю» И.О. Главного врача КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Буданова А.А. приказ № 238 от «28» августа 2023 года |
| --- | --- |

#### Приложение 1 к тендерной документации для тендера №6 «Кресло гинекологическое»

#### Перечень технических спецификаций

#### 1. Кресло гинекологическое

| - № п/п | - Критерии | - Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | - Кресло гинекологическое |  |  |  |  |
| - 2 | - Требования к комплектации | - № - п/п |  | - Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | - Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | - Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Кресло |  | - Каркас выполнен из стальных труб и профилей, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами. Кресло имеет два моторных механизма, которые регулируют высоту и спинку. Регулировка высоты и углов наклона осуществляется с помощью двух линейных актуаторов управляемых пультом. Подколенники и упоры для рук изготовлены из стального профиля. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты тканью Bielastic, имеющая способность дышать и не пропускать жидкость. - Кресло представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, спинки и сиденья, каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием; - Регулировка высоты сиденья, углов наклона спинки, с помощью электропривода. Кресло комплектуется следующими приспособлениями: - • Подколенники: - − изготовлены из литого пенополиуретана и обтянуты съемным чехлом из винилискожи; - − регулируются по высоте, направлению и углу наклона с последующей фиксаций при помощи зажимов. - • Тазик (для сбора жидкости): - − изготовлен из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм; - − устанавливается в кассету, расположенную под основанием тазовой секции кресла (при изменении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении и не мешает при посадке пациентки в кресло). - • Упоры для рук: - − изготовлены из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием и обтянуты съёмным чехлом из винилискожи со вставкой из пенополиуретана. - Кресло поставляется в собранном виде - • Подколенники (2 штуки) - • Упоры для рук и мягкие чехлы на них (2 штуки) - • Тазик (для сбора жидкости) - Размеры кресла: - Длина:1124мм - Высота (нижний уровень):688мм - Высота (верхний уровень):1013мм - Ширина:734мм - Размеры сиденья: - Длина:520мм - Ширина:600мм - Размеры спинки: - Длина:830мм - Ширина:600мм - Угол наклона спинки от уровня горизонта от -15° до +70° - Масса изделия, кг 101 | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | - 2 |  | - Столик для инъекций | - Столик для инъекций (с боковыми планками-направляющими) | - 1 шт. |
|  |  | - 3 |  | - Тазик | - Тазик | - 1 шт. |
|  |  | - 4 |  | - Штатив для вливания | - Штатив для вливания | - 1 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | - - |  | - - | - - | - 100 шт. |
|  |  | - Принадлежности: |  |  |  |  |
| - 3 | - Требования к условиям эксплуатации | - Температура и влажность: - Температура: от 5 до 40°C |  |  |  |  |
| - 4 | - Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | - DDP пункт назначения: КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА |  |  |  |  |
| - 5 | - Срок поставки медицинской техники и место дислокации | - 3 месяца после заключения договора - Адрес: Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66, районная больница |  |  |  |  |
| - 6 | - Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | - Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

#### Условия ко всем пунктам технической спецификации

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2023 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжён комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантии на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, должны прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проёмы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Поставщик обязан поставить товары на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС - 2010), провести инсталляцию медицинской техники, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.

Содержание

Приложение 1 к тендерной документации для тендера №6 «Кресло гинекологическое»	1

Перечень технических спецификаций	1

1. Кресло гинекологическое	1

Условия ко всем пунктам технической спецификации	5